**TIRGUS IZPĒTE**

**“Bauskas novada pašvaldības ēku energosertifikātu izstrāde”,**

**identifikācijas numurs BNP/TI/2023/117**

Papildinformācija tirgus izpētei.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Ēkas nosaukums** | **Adrese, Bauskas novads** | **Platība, m2** | **Apkures veids un kurināmais** | **Pieejami dati par apkures patēriņiem\*** | **Karstā ūdens sagatavošana** | **Ventilācijas sistēmas** |
| 1 | Pansionāts Atvasara | Atvasaras, Vecumnieki, Vecumnieku pag. | 2465 | Atsevišķi stāvoša katlumāja, cietais kurināmais | Pēc pieprasījuma | Centralizēts | Dabīgā ventilācija, lokāli kondicionieri |
| 2 | Griķu pamatskolas PII Mūsa | Centra iela 6, Mūsa, Ceraukstes pag. | 592 | Individuāla apkure, dabasgāze | Pēc pieprasījuma | Elektriskais boileris | Dabīgā ventilācija, lokāli kondicionieri |
| 3 | Administrācijas ēka Katoļu ielā 3 | Katoļu iela 3, Bauska | 624 | Individuāla apkure, dabasgāze | Pēc pieprasījuma | Elektriskais boileris | Dabīgā ventilācija, lokāli kondicionieri |
| 4 | Vecumnieku sporta skola | Rīgas iela 45, Vecumnieki, Vecumnieku pag. | 642 | Centralizētā siltumapgāde | Pēc pieprasījuma | Elektriskais boileris | Dabīgā ventilācija, lokāli kondicionieri |

\* ēku apkures dati pieejami vairāk kā par 3 gadiem.