Atbildes uz jautājumiem Tirgus izpētes **“Kurmenes pagasta Centra ielas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”** Nr. VAP/2-1/2023/50 ietvaros.

**1.jautājums.**

Vai Izpildītājam ir jāveic grunts ģeotehniskā izpēte un izmaksas jāiekļauj finanšu piedāvājumā ?

**Atbilde:**

Grunts ģeotehniskā izpēte nav jāveic.

**2.jautājums.**

Kāda ir ēku pieslēgumu atzaru (pievadu) projektēšanas robeža ? Vai atzari jāprojektē līdz zemes gabala robežai ?

**Atbilde:**

Projektējot pievadus, tos paredzēt līdz zemes gabala robežai.