**CENU APTAUJA**

**“Benzīna ģeneratora iegāde”**

**identifikācijas numurs BNP/CA/2024/48**

1. **Pasūtītājs**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nosaukums** | Bauskas novada pašvaldība |
| **Juridiskā adrese** | Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901 |
| **Reģistrācijas numurs** | 90009116223 |

1. **Iepirkuma priekšmets:** Benzīna ģeneratora iegāde saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums).

**3. Identifikācijas numurs:** BNP/CA/2024/48

1. *Cenu aptauja tiek veikta Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2021-2027. gadam projekta “Reaģēšana uz klimata pārmaiņu riskiem un ekstremāliem laikapstākļiem, to novēršana Latvijas un Lietuvas pārrobežu reģionā” (SAFE RESPONSE, LL-00077) ietvaros.*
2. **Kontaktpersonas:**
	1. Par cenu aptaujas noteikumiem: Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Dita Zariņa, tālr. +371 26488282, e-pasts: dita.zarina@bauskasnovads.lv.
	2. Par tehnisko specifikāciju: Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Zane Indrika, tālr. +371 26197193, e-pasts: zane.indrika@bauskasnovads.lv un Bauskas novada pašvaldības policijas priekšnieks Egīls Gailis, tālr. +371 29403573, e-pasts: egils.gailis@bauskasnovads.lv.
3. **Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums un laiks:**
	1. Pretendents savu piedāvājumu iesniedzlīdz **2024. gada 9. oktobrim plkst. 10:00**, nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi: dita.zarina@bauskasnovads.lv.
4. **Līguma nosacījumi:**
	1. Pakalpojuma izpilde pilnā apmērā veicama līdz **2024. gada 25. novembrim.**
	2. Paredzamā līgumcena: **EUR 1363,64 bez PVN.**
	3. Piegādes vieta: Uzvaras iela 6, Bauska, Bauskas novads, LV-3901.
	4. Apmaksa: līgums ar pēcapmaksu, garantēta samaksa pēc līguma izpildes pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas (saskaņā ar noslēgto līgumu).
	5. Piegādātājs nodrošina preces garantiju 24 (divdesmit četrus) mēnešus no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas
	6. Pretendents preces cenā iekļauj preces piegādi, izkraušanu un montāžu (ja nepieciešams).
5. **Prasības pretendentam:**
	1. Piedāvājumus var iesniegt fiziska vai juridiska persona, kura atsaukusies uz Pasūtītāja aicinājumu piedalīties cenu aptaujā un kura spēj sniegt pakalpojumu saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1. pielikums). Fiziskai personai, kas piedalās cenu aptaujā, uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir jābūt reģistrētai valsts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
	2. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents piedāvājumu paraksta pašrocīgi vai ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Piedāvājumu paraksta paraksttiesīgā persona vai tās pilnvarota persona. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno paraksttiesīgās personas izdota pilnvara.
	3. Pretendentam nav Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas gadījumi.
6. **Iesniedzamie dokumenti:**
	1. Tehniskā specifikācija – Tehniskais piedāvājums, atbilstoši 1. pielikumam.
	2. Pieteikums dalībai cenu aptaujā atbilstoši 2. pielikumam.
	3. Finanšu piedāvājums, atbilstoši 3. pielikumam.
7. **Piedāvājuma izvēles kritērijs:** Piedāvājums ar zemāko cenu, kas pilnībā atbilst cenu aptaujas noteikumiem.

**1.pielikums**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

**“Benzīna ģeneratora iegāde”,**

**identifikācijas numurs BNP/CA/2024/48**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Nosaukums** | **Tehniskā specifikācija (Apraksts)** | **Tehniskais piedāvājums –** *(visas kolonnas ailes aizpilda pretendents, detalizēti norādot piedāvātās preces parametrus)* |
| **1.** |  | **Benzīna ģenerators** | **Ražotājs:****Modelis:**  |
| **2.** | **Benzīna ģenerators** | Ģenerators nepieciešams klimatu risku/dabas katastrofu gadījumos, pašvaldības policijas pamatfunkciju nodrošināšanai, elektroiekārtu darbināšanai (datoriem, videonovērošanas sistēmai, mobilajiem telefoniem, droniem, ūdens sūkņa darbībai u.c.) Kā arī citu svarīgu iekārtu darbināšanai, kuras nodrošina novada iedzīvotāju vajadzības. |  |
| **3.**  | **Attēls** | Mājas avārijas 10KW benzīna benzīna ģenerators ar elektrisko palaišanas  piegādātājiem un ražotājiem — Ķīnas rūpnīca — WAGNA POWER(attēlam ir ilustratīva nozīme) |  |
| **4.** | **Jauda un veiktspēja** | * Strāvas jauda – ne mazāk 7,5 kW;
* Barošana – ar benzīnu;
* Vienfāzes pieslēgums;
* Trīsfāžu pieslēgums;
* AVR (automātiskais sprieguma regulators);
* Spriegums – 220 - 400 V;
* Sprieguma mērītājs;
* Darbība (pie nepārtraukta darbības laika) – no 5h.
 |  |
| **5.** | **Funkcijas** | * Pārnēsājams;
* Elektriski iedarbināms (starteris, akumulators);
* ATS kontaktdakša;
* Aizsardzība pret pārslodzi;
* Eļļas līmeņa aizsardzība.
 |  |
| **6.** | **Komplektācija** | * 5 gab. - 20 litru metāla degvielas uzglabāšanas kannas;
* 30 m - 5x4 mm2 lokanais gumijas āra kabelis ar vara dzīslām, izturīgs pret vērpi, aukstuma un siltuma noturīgs, eļļas noturīgs komplektā ar 32 A  kontaktdakšu un 32 A kontaktligzdu (vēlams trīsvietīgu kontaktligzdu) ar vismaz IP 44 (vēlams IP 66)  aizsardzību;
* 20 m - 3x2,5 mm2 lokanais gumijas kabelis ar vara dzīslām, izturīgs pret vērpi, aukstuma un siltuma noturīgs, eļļas noturīgs, komplektā 16 A kontaktdakšu un 16 A kontaktligzdu (vēlams trīsvietīgu ) ar aizsardzības klasi vismaz IP 44 ( vēlams IP 66 ) aizsardzību.
 |  |
| **7.** | **Garantijas prasības** | Piegādātājs nodrošina preces garantiju 24 (divdesmit četrus) mēnešus no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas |  |

*\*Ja Pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu, veidu un/vai materiālu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina Tehniskajā specifikācijā prasīto darbību un funkcionalitāti. Pretendentam ir jāpierāda piedāvātās ekvivalenta preces atbilstību iepirkuma priekšmeta tehniskajām prasībām.*

**2.pielikums**

**PIETEIKUMS DALĪBAI CENU APTAUJĀ**

**“Benzīna ģeneratora iegāde”,**

**identifikācijas numurs BNP/CA/2024/48**

|  |
| --- |
| **Informācija par pretendentu** |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Norēķinu konts: |  |
| Bankas nosaukums: |  |
| Pasta adrese: |  |
| Tālrunis: |  |
| E-pasta adrese: |  |
| Vispārējā interneta adrese(*ja attiecināms*): |  |
| Līguma noslēgšanas iespēja(Lūdzu atzīmēt):  | □ Papīra formātā□ Elektroniski ar drošu elektronisko parakstu  |
|  |
| **Informācija par pretendenta kontaktpersonu** |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Ieņemamais amats: |  |
| Tālrunis: |  |
| E-pasta adrese: |  |

Ar šo apliecinu savu dalību cenu aptaujā un apstiprinu, ka esmu iepazinies ar tās noteikumiem un Tehnisko specifikāciju, un piekrītu visiem tajā minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

Apliecinu, ka visa cenu aptaujas ietvaros sniegtā informācija ir patiesa.

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Amats: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

**3.pielikums**

**Finanšu piedāvājums**

**“Benzīna ģeneratora iegāde”,**

**identifikācijas numurs BNP/CA/2024/48**

Pretendents \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Reģ. Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Iepazinies ar cenu aptaujas **“Benzīna ģeneratora iegāde” identifikācijas numurs BNP/CA/2024/48,** noteikumiem, piedāvāju veikt Noteikumos un Tehniskajā specifikācijā paredzēto piegādi par šādu līgumcenu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Preces nosaukums** | **Cena, EUR bez PVN** | **PVN \_\_ %, EUR\*** | **Kopā, EUR ar PVN\*** |
| **Benzīna ģenerators** |  |  |  |

*\*Norāda, ja pretendents ir PVN maksātājs*

Apliecinu, ka piedāvātajā līgumsummā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar cenu aptaujā noteiktās piegādes un līguma saistību izpildi. Piedāvātajā līgumcenā iekļauta preces piegāde, izkraušana un uzstādīšana (ja nepieciešams).

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Amata nosaukums: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |
|  |