**CENU APTAUJA**

**“Sporta stadiona dušu telpu remontdarbi Iecavas apvienības pārvaldei”**

**identifikācijas numurs IAP 2024/30/CA**

1. **Pasūtītājs**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nosaukums** | Bauskas novada pašvaldība |
| **Juridiskā adrese** | Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901 |
| **Reģistrācijas numurs** | 90009116223 |

**2. Iepirkuma priekšmets –** Dušu telpu remontdarbi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums).

**3. Identifikācijas numurs: IAP 2024/30/CA**

1. **Kontaktpersonas:**
   1. Par tirgus izpētes noteikumiem: Bauskas novada pašvaldības iestādes “Iecavas apvienības pārvalde” jurista palīdze **Lāsma Meļņika**, tālr. +371 29522243, e-pasts: [lasma.melnika@bauskasnovads.lv](mailto:lasma.melnika@bauskasnovads.lv).
   2. Par tehnisko specifikāciju: Bauskas novada pašvaldības iestādes “Iecavas apvienības pārvalde” Saimniecības vadītājs **Aigars Sviķis**, tālr. +371 [25583475](mailto:25583475), e-pasts: aigars.svikis@bauskasnovads.lv.
2. **Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums un laiks:** 
   1. Pretendents savu piedāvājumu iesniedz **līdz 2024.gada 6.decembrim, plkst. 12:00**, nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi: [lasma.melnika@bauskasnovads.lv](mailto:lasma.melnika@bauskasnovads.lv).
3. **Līguma nosacījumi:**
   1. Līguma izpildes laiks: **remontdarbi veicamu 2 (divu) mēnešu periodā no līguma spēkā stāšanās dienas.**
   2. Objekta adrese: Iecavas sporta stadions, Skolas iela 37, Iecava, Bauskas novads, LV-3913.
   3. Apmaksa: līgums ar pēcapmaksu, garantēta samaksa pēc līguma izpildes pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas (saskaņā ar noslēgto līgumu).
   4. Pretendents nodrošina darbu garantiju 24 (divdesmit četrus) mēnešus no darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.
   5. Piedāvājumā ir jāiekļauj visi darbi, materiāli, palīgmateriāli un mehānismi, kas nepieciešami darbu veikšanai, lai izpildītu Objektā noteikto darbu pilnā apmērā, ja arī tas nav īpaši izdalīts.
4. **Prasības pretendentam:**
   1. Pretendents ir fiziska vai juridiska persona, kura uz līguma slēgšanas dienu ir reģistrēta, licencēta un/vai sertificēta atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, tiesīgs nodarboties ar komercdarbību un veikt Pasūtītājam nepieciešamos Darbus.
   2. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents piedāvājumu paraksta pašrocīgi vai ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Piedāvājumu paraksta paraksttiesīgā persona vai tās pilnvarota persona. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno paraksttiesīgās personas izdota pilnvara.
5. **Iesniedzamie dokumenti**
   1. Tehniskā specifikācija – tehniskais piedāvājums, atbilstoši 1.pielikumam.
   2. Pieteikums dalībai tirgus izpētē, atbilstoši 2.pielikumam
   3. Finanšu piedāvājums, atbilstoši 3.pielikumam.
6. **Piedāvājuma izvēles kritērijs**
   1. Piedāvājums ar zemāko cenu, kas pilnībā atbilst tirgus izpētes noteikumiem.

**1.pielikums**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

**“Sporta stadiona dušu telpu remontdarbi Iecavas apvienības pārvaldei”**

**identifikācijas numurs IAP 2024/30/CA**

1. **Vispārīgie noteikumi**
   1. Tehniskā specifikācija un lokālās tāmes (Nolikuma 3.pielikums – Excel datne un pozīcijas piegādātājam jāizvērtē ar pietiekamu rūpību, lai cenu aptaujā uzvarējušais pretendents, parakstot līgumu, varētu apliecināt, ka Tehniskajā piedāvājumā (tāmē) iekļauti visi darbi un materiāli, kuri nepieciešami pilnīgai Tehniskajā specifikācijā paredzēto darbu veikšanai, lai nodrošinātu Darbu nodošanu pasūtītājam iepirkuma līgumā noteiktajā termiņā.
   2. Visi minētie konkrētie nosaukumi doti, lai definētu obligāti nepieciešamo materiālu kvalitāti, kas atbilst Latvijas Republikas un Eiropas Savienības būvnormatīviem. Pretendents ir tiesīgs piedāvāt ekvivalentu, šajā gadījumā pretendentam jāuzsver un atsevišķi jānorāda savā piedāvājumā piedāvātie risinājumi.
   3. Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, būvju iedalījumam objekts atbilst otrās grupas ēkai.
2. **Piedāvājuma sagatavošana**
   1. Veikt Sporta komplekss – Iecavas stadions, Skolas iela 37, Iecava, Bauskas novads, LV- 3913 (turpmāk – Objekts) dušu telpu remontdarbus. Pirms piedāvājuma sagatavošanas, ja nepieciešams, veicot Objekta apsekošanu, tās laiku saskaņot ar Iecavas apvienības pārvaldes Saimniecības vadītāju Aigaru Sviķi, tālr. 25583475, e-pasts:aigars.svikis@bauskasnovads.lv
   2. Tāme jāsagatavo atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.
   3. Piedāvājumā jāparedz izdevumi, kas saistīti ar darba aizsardzības un ugunsdrošības normu nodrošināšanu Objektā.
   4. Piedāvājumā ir jāiekļauj visi darbi, materiāli, palīgmateriāli un mehānismi, kas nepieciešami darbu veikšanai, lai izpildītu Objektā noteikto darbu pilnā apmērā, ja arī tas nav īpaši izdalīts.
   5. Sagatavojot piedāvājumu, jāņem vērā, ka remontdarbi veicami nepārtraucot Sporta komplekss – Iecavas stadiona darbu un nodrošinot klientu drošību darbu izpildes laikā.
   6. Darbu minimālais garantijas termiņš ir vismaz **24 (divdesmit četri)** kalendāra mēneši, skaitot no Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas no Pasūtītāja puses.
3. **Remontdarbi**
   1. Pēc remontdarbu pabeigšanas sagatavot un iesniegt pasūtītājam visu tehnisko dokumentāciju: izmantoto materiālu atbilstības sertifikātus, izmantoto krāsu toņu kodus (precīzus krāsu toņus saskaņo ar pasūtītāju pirms darbu uzsākšanas), kur nepieciešams, lietošanas instrukcijas vienlaicīgi ar Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.
   2. Remontdarbu zonā paredzēt veikt telpu norobežošanu, putekļus absorbējošu materiālu izvietošanu iestādes darbinieku un klientu darba vides prasību nodrošināšanai, kā arī īpašuma pasargāšanai no bojājumiem.
   3. Darbu veikšanai izpildītājs drīkst izmantot tikai tāmē norādītos materiālus vai to ekvivalentus.
   4. Izpildītājs pats ir atbildīgs par precīzu darbu tehnoloģijas izvēli, saderīgu materiālu, darbarīku un mehānismu pielietošanu, jebkura neprecizitāte ir jālabo uz Izpildītāja rēķina.
   5. Remontdarbu laikā izpildītājam Objektā jānodrošina lietotāju funkcionālā darbība.
   6. Remontdarbu rezultātā Objektam nodarītie bojājumi Izpildītājam jānovērš par saviem līdzekļiem.
   7. Darbu laikā izpildītājam Objektā jānodrošina inženierkomunikāciju darbība, nepieciešamos atslēgumus saskaņojot ar pasūtītāja pārstāvi.
   8. Telpās jānodrošina grīdas segumu demontāža, pamatnes labošana un hidroizolācijas izveide flīžu ieseguma ieklāšanai (materiāla nodilumizturība ≤4, materiāla pretslīdes klase - ≤R9).
   9. **Darbu izpildes termiņš –** līdz **60** **(sešdesmit)** kalendāra dienām no līguma spēkā stāšanās dienas**.** Darbi jāveic objektā, nepārtraucot un netraucējot tās ikdienas darbību**.**
4. **Finanšu piedāvājums**
   1. Cenā jāiekļauj visi ar būvdarbiem saistītie izdevumi, t.sk, nodokļi, nodevas, administratīvās izmaksas (piemēram, transporta izdevumi, visa veida sakaru izmaksas u.c.), kā arī iekļauti visi riski, kas varētu rasties līguma izpildes laikā. Papildu izmaksas līguma darbības laikā netiks pieļautas. Piedāvājumam jābūt izteiktam euro, ar ne vairāk kā 2 (diviem) cipariem aiz komata.
5. **Informācija par iepirkuma priekšmetu**
   1. **Iepirkuma priekšmeta apraksts** 
      1. Būvdarbi – Sporta komplekss – Iecavas stadions telpu atjaunošanas darbi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju ( 1.pielikums), Lokālās tāmes (3.pielikums.)
      2. CPV kods: 45000000-7 (celtniecības darbi)
      3. Pretendentam Darbu izpildē jānodarbina:
         1. vismaz viens speciālists ar būvprakses sertifikātu ēku būvdarbu vadīšanā.
         2. vismaz viens Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” regulējumam atbilstošs darba aizsardzības koordinators .

**2.pielikums**

**PIETEIKUMS DALĪBAI TIRGUS IZPĒTĒ**

**“Sporta stadiona dušu telpu remontdarbi Iecavas apvienības pārvaldei”**

**identifikācijas numurs IAP 2024/30/CA**

**identifikācijas numurs IAP 2024/30/CA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Informācija par pretendentu** | | |
| Pretendenta nosaukums: | |  |
| Reģistrācijas numurs: | |  |
| Juridiskā adrese: | |  |
| Norēķinu konts: | |  |
| Bankas nosaukums: | |  |
| Pasta adrese: | |  |
| Tālrunis: | |  |
| E-pasta adrese: | |  |
| Vispārējā interneta adrese  (*ja attiecināms*): | |  |
| Līguma noslēgšanas iespēja  (Lūdzu atzīmēt): | | □ Papīra formātā  □ Elektroniski ar drošu elektronisko parakstu |
|  | | |
| **Informācija par pretendenta kontaktpersonu** | | |
| Vārds, uzvārds: |  | |
| Ieņemamais amats: |  | |
| Tālrunis: |  | |
| E-pasta adrese: |  | |

Ar šo apliecinu savu dalību tirgus izpētē un apstiprinu, ka esmu iepazinies ar tās noteikumiem un Tehnisko specifikāciju, un piekrītu visiem tajā minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

Apliecinu, ka visa tirgus izpētes ietvaros sniegtā informācija ir patiesa.

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Amats: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |