**TIRGUS IZPĒTE**

**Vecumnieku apvienības pārvaldes pārraudzībā esošo īpašumu apkures ierīču, dūmvadu un dabiskās ventilācijas kanālu tīrīšana**

**Identifikācijas numurs VAP/2-1/2023/6**

2023. gada 21. februārī

1. **Pasūtītājs**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nosaukums** | Bauskas novada pašvaldības iestāde “Vecumnieku apvienības pārvalde” |
| **Juridiskā adrese** | Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933, tālr. 63976100, e-pasts: parvalde@vecumnieki.lv, www.vecumnieki.lv |
| **Reģistrācijas numurs** | Reģ. Nr. 90009115957 |

**2. Iepirkuma priekšmets**

**Vecumnieku apvienības pārvaldes pārraudzībā esošo īpašumu apkures ierīču, dūmvadu un dabiskās ventilācijas kanālu tīrīšana pēc pasūtītāja pieprasījuma un pasūtītāja noteiktajā laikā** saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums).

1. **Identifikācijas numurs**: **VAP/2-1/2023/6**
2. **Kontaktpersonas**

Par tehnisko specifikāciju - Lauris Mediņš, Bauskas novada pašvaldības iestādes “Vecumnieku apvienības pārvalde” Vecumnieku pagasta nodaļas vadītājs, tālr. +371 22492615, e-pasts [lauris.medins@vecumnieki.lv](mailto:lauris.medins@vecumnieki.lv).

Par piedāvājuma iesniegšanu – Inese Kampa, Bauskas novada pašvaldības iestādes “Vecumnieku apvienības pārvalde” jurista palīdze, tālr. 63920589, e-pasts – inese.kampa@vecumnieki.lv.

**5. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums un laiks:**

Pretendents savu piedāvājumu iesniedz **līdz 2023. gada 28. februārim plkst. 12:00**, nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi: inese.kampa@vecumnieki.lv.

1. **Līguma nosacījumi**
   1. Līguma izpildes laiks: **12 mēneši no** **līguma noslēgšanas vai līdz paredzamās līgumcenas izlietojumam,** atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais.
   2. Līguma izpildes vieta: Kurmenes, Bārbeles, Skaistkalnes, Stelpes, Valles un Vecumnieku pagastu administratīvajās teritorijās Vecumnieku apvienības pārvaldes pārraudzībā esošajos nekustamajos īpašumos.
   3. Apmaksa: līgums ar pēcapmaksu, garantēta samaksa pēc darba pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas (saskaņā ar noslēgto līgumu). Apmaksa tiek veikta pa daļām 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīgā darba pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas un Izpildītāja rēķina saņemšanas, pārskaitot naudu Izpildītāja norādītajā bankas kontā.
2. **Prasības pretendentam**

Pretendents ir fiziskā vai juridiskā persona, kura līdz līguma slēgšanas dienai ir reģistrēta attiecīgās valsts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

1. **Iesniedzamie dokumenti**

Finanšu piedāvājums (atbilstoši 2. pielikumam).

1. **Paredzamā līgumcena**: līdz **7841** **EUR bez PVN**. Pasūtītājs līguma ietvaros nav saistīts ar konkrētu iepirkuma apjomu naudas izteiksmē. Līguma darbības laikā līguma summa var samazināties atbilstoši faktiski nepieciešamajam apjomam vai faktiski pieejamiem naudas līdzekļiem.
2. **Piedāvājuma izvēles kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums**
   1. No piedāvājumiem, kas atbilst visām prasībām, tiks izvēlēts saimnieciski izdevīgākais piedāvājums (gadījumā, ja tiks nolemts piešķirt līguma slēgšanas tiesības).
   2. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar vislielāko punktu skaitu, kuru veido kritēriju novērtējumu summa.
   3. **Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji un to skaitliskās vērtības** (piedāvājums, kas ir saņēmis lielāko punktu skaitu, tiek atzīts par saimnieciski izdevīgāko):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k | **Kritēriji un apzīmējums** | **Kritērija maksimālais punktu skaits** |
| 1. | Parasta apkures dūmvada tīrīšana (K1) | **60** |
| 2. | Vienību cenu summa (K2) | **40** |
|  | **Kopā maksimālais punktu skaits (P)** | **100** |

## Piedāvājuma katra atsevišķā kritērija cenu izvērtē šādi: vislētākais piedāvājuma kritērijs (bez PVN) (zemākā cena) saņem maksimālo attiecīgā kritērija punktu skaitu. Pārējiem piedāvājumiem punktu skaitu nosaka pēc formulas: Punktu skaits = (zemākā kritērija cena/piedāvātā kritērija cena) x maksimālais kritērija punktu skaits.

**Pretendenta** **piedāvājuma galīgo skaitlisko vērtējumu** **(P)** nosaka šādi: **P=K1+K2**

Bauskas novada pašvaldības iestādes

“Vecumnieku apvienības pārvalde” vadītāja D.Šileika

**1.pielikums**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**Vecumnieku apvienības pārvaldes pārraudzībā esošo īpašumu apkures ierīču, dūmvadu un dabiskās ventilācijas kanālu tīrīšana**

**Identifikācijas numurs VAP/2-1/2023/6**

**DARBA UZDEVUMS:**

Dūmvadu un ventilācijas kanālu apsekošana, tehniskā apkope (tīrīšana) un dokumentācijas noformēšana Kurmenes, Bārbeles, Skaistkalnes, Stelpes, Valles un Vecumnieku pagastu administratīvajās teritorijās Vecumnieku apvienības pārvaldes pārraudzībā esošajos nekustamajos īpašumos.

**PAKALPOJUMA APRAKSTS:**

1. Izpildītājam jāveic skursteņslaucītāja pakalpojumi pēc Pasūtītāja pieprasījuma atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi”;
2. Izpildītājam jāsaskaņo paredzētā darba veikšanas laiks pirms darbu uzsākšanas. Darbu uzsākšanas laiks nedrīkst būt ilgāks par 3 (trīs) kalendāra dienām pēc pieprasījuma saņemšanas. Darbu uzsākšanas laiks var tikt pagarināts nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst;
3. Pirms darbu uzsākšanas, ja darbi notiek apdzīvotā dzīvoklī, informēt (ar vēstulēm vai paziņojumiem kāpņu telpās) dzīvokļa īrniekus/īpašniekus 3 (trīs) kalendāra dienas pirms darbu uzsākšanas par veicamajiem darbiem, norādot plānoto darbu izpildes termiņu, darbu uzsākšanas un pabeigšanas pulksteņa laiku, un atbildīgās personas mobilo tālruņa numuru;
4. Pasūtītājs nepieciešamības gadījumā pirms darbu uzsākšanas var pieprasīt Izpildītājam iesniegt darbinieku sarakstu, kuri veiks pakalpojumu attiecīgajā adresē;
5. Dūmvadu kanālu ārkārtas bojājumu (aizgruvums, pastiprināts piesērējums u.tml.) gadījumā Pasūtītājs Izpildītājam paziņo telefoniski un nosūta arī elektroniski informāciju par bojājumu veidu attiecīgajā adresē, kas Izpildītājam ir saistošs darbu izpildei;
6. Izpildītājs 24 (divdesmit četru) stundu laikā veic ārkārtas bojājumu novēršanu pēc attiecīgās informācijas saņemšanas no Pasūtītāja;
7. Dūmvadu kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudi veic pēc Pasūtītāja pieprasījuma;
8. Uzsākot darbus telpā, kur tiks veikti darbi, mēbeles vai iekārtas jāapsedz;
9. Darbu izpildes laikā Izpildītājs ir atbildīgs par Pasūtītāja iekšējās kārtības noteikumu, kā arī spēkā esošo darba drošības un ugunsdrošības prasību ievērošanu. Trokšņu un putekļu izdalīšanās jāsamazina līdz minimumam;
10. Izpildītājs pēc darbu pabeigšanas attiecīgajā adresē izved gružus un utilizē paredzētā atkritumu pieņemšanas vietā. Pirms darbu nodošanas Izpildītājs veic darba zonas mitro uzkopšanu;
11. Nekvalitatīva dūmvadu kanālu tīrīšana vai līguma noteikumiem neatbilstoša pakalpojuma trūkumu novēršanu izpildītājs veic uz sava rēķina (bez maksas) ne vēlāk kā vienas kalendārās dienas laikā no pretenzijas par konstatētajām neatbilstībām nosūtīšanas (elektroniski) dienas;
12. Pēc katras ēkas dūmvadu kanālu tīrīšanas pabeigšanas Izpildītājs sastāda aktu atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” un sastāda darbu pieņemšanas-nodošanas aktu par faktiski paveiktajiem darbiem. Pieņemšanas – nodošanas aktu par paveiktajiem darbiem paraksta Pasūtītājs vai Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis;
13. Izpildītājam jāievēro Latvijas Republikas regulējošo normatīvo dokumentu prasības un Pasūtītāja nozīmētās kontaktpersonas norādījumi;
14. Dūmvadu pārbaude un tīrīšana jāveic Vecumnieku apvienības pārvaldes pārraudzībā esošajās ēkās un dzīvokļos.
15. **Transporta izdevumus nokļūšanai objektā iekļauj atsevišķo pozīciju cenās.**

**2.pielikums**

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**Vecumnieku apvienības pārvaldes pārraudzībā esošo īpašumu apkures ierīču, dūmvadu un dabiskās ventilācijas kanālu tīrīšana**

**Identifikācijas numurs VAP/2-1/2023/6**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Informācija par pretendentu** | | |
| Pretendenta nosaukums: | |  |
| Reģistrācijas numurs: | |  |
| Juridiskā adrese: | |  |
| Pasta adrese: | |  |
| Tālrunis: | |  |
| E-pasta adrese: | |  |
| Vispārējā interneta adrese (ja attiecināms): | |  |
|  | | |
| **Informācija par pretendenta kontaktpersonu** | | |
| Vārds, uzvārds: |  | |
| Ieņemamais amats: |  | |
| Tālrunis: |  | |
| E-pasta adrese: |  | |

Iepazinies ar tirgus izpētes **“Vecumnieku apvienības pārvaldes pārraudzībā esošo īpašumu apkures ierīču, dūmvadu un dabiskās ventilācijas kanālu tīrīšana”, identifikācijas numurs VAP/2-1/2023/6,** noteikumiem un Tehnisko specifikāciju, piedāvāju veikt minēto pakalpojumu par šādu līgumcenu (vienību cenām):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Pozīcija** | **Mērvienība** | **Cena par vienu vienību,**  **EUR bez PVN** |
| 1. | Parasta apkures dūmvada tīrīšana | gab. |  |
| 2. | Ilgstoši netīrīta apkures dūmvada tīrīšana (nav tīrīts vairāk kā 2 gadus) | gab. |  |
| 3. | Stipri piesērējuša apkures dūmkanāla tīrīšana | gab. |  |
| 4. | Gāzes dūmvada tīrīšana | gab. |  |
| 5. | Ventilācijas vadu tīrīšana | gab. |  |
| 6. | Aizgruvuma likvidēšanas kanālā | gab. |  |
| 7. | Skursteņa pakājes tīrīšana | gab. |  |
| 8. | Pārvada tīrīšana | gab. |  |
| 9. | Krāsns tīrīšana | gab. |  |
| 10. | Sildmūrīša tīrīšana | gab. |  |
| 11. | Pievadkanāla tīrīšana | gab. |  |
| 12. | Jaunas tīrīšanas lūkas ierīkošana | gab. |  |
| 13. | Atkārtota tīrāmās lūkas atvēršana un aizvēršana | gab. |  |
| 14. | Ventilācijas žalūziju tīrīšana | gab. |  |
| 15. | Ventilācijas vada vilkmes pārbaude | gab. |  |
| 16. | Dūmkanāla tīrības un blīvuma pārbaude ar dūmošanu | gab. |  |
| 17. | Akta sagatavošana par dūmkanālu un ventilācijas tehnisko stāvokli | akts |  |
| 18. | Akta sagatavošana par dūmkanālu un ventilācijas kanālu tīrīšanu | akts |  |
| 19. | Ārkārtas izsaukums | reize |  |
| **Vienību cenu summa, EUR bez PVN** | | |  |
| **PVN \_\_%** | | |  |
| **Vienību cenu summa kopā ar PVN** | | |  |

Piedāvājuma cenā ir iekļautas visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma veikšanu, tai skaitā transporta izdevumi nokļūšanai objektā, iespējamie sadārdzinājumi un visi riski (izņemot pievienotās vērtības nodokli).

Ar šo apliecinu savu dalību minētajā tirgus izpētē un apstiprinu, ka esmu iepazinies ar tās noteikumiem un Tehnisko specifikāciju, un piekrītu visiem tajā minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

Ar šo apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa.

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Amats: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |